Лекция 1

Общие сведения об основах управления

Основные понятия и определения.

Принципы управления, принципы построения систем управления.

Классификация систем управления.

Структура и основные элементы системы автоматического управления.

- Основные понятия и определения

Теория управления – наука, изучающая законы управления, принципы управления, принципы построения систем управления, а также методы анализа и синтеза систем управления.

Автоматика – это отрасль науки и техники, охватывающая теорию и практику автоматического управления.

Автоматизация –

Кибернетика – наука об общих законах получения, хранения, переработки и передачи информации.

Система – это целенаправленное множество взаимосвязанных элементов любой природы.

Внешняя среда – это множество существующих вне системы элементов любой природы, оказывающих влияние на систему или находящихся под её влиянием.

Функционирование системы – проявление функций системы во времени, означает переход системы из одного состояния в другое, т.е. движение в пространстве состояний.

Состояние системы – минимальный набор переменных, величин, способных однозначно определить положение системы в данный момент времени.

Управление – это такая организация того или иного процесса, которая обеспечивает достижение поставленных целей.

Объект управления – это часть окружающего нас мира, на которую можно воздействовать с определённой целю.

Состояние объекта управления – это набор параметров, характеризующий его в каждый момент времени.

Автоматы –

Автоматические системы –

- Принципы управления, принципы построения систем управления

На данный момент времени определяют 4 принципа управления:

- Принцип разомкнутого цикла.

- Принцип замкнутого цикла или принцип обратной связи.

- Комбинированный принцип.

- Принцип адаптации.

Принцип разомкнутого цикла заключается в том, что требуемый закон управления формируется только на основе цели управления в соответствии с задающим воздействием. Управление реализующее данный принцип, называется управлением по задающему воздействию. Система построенная по этому принципы является незамкнутой.

ОУ – объект управления

ЗУ – задающее устройство

R – регулятор

Координаты (переменные) системы:

g(t) – задающее воздействие

f(t) – возмущающее воздействие

u(t) – управляющее воздействие

y(t) – управляемая величина (регулируемая)

Объект управления – это техническое устройство или технологический процесс, физические величины которого остаются неизменными или подлежат …

Задающее устройство – предназначается для формирования цели управления путём выработки задающего воздействия.

Регулятор – служит для формирования законов управления в соответствии с которым выдаётся управляющее воздействие, прикладываемое к объекту управления.

Задающее воздействие – это взаимодействие определяемое целью управления в соответствии с которой меняется управляющая величина.

Возмущающее воздействие – воздействие внешней среды на объект управления.

Управляющее воздействие – формируется регулятором и прикладывается к объекту управления.

Таким образом в разомкнутой системе регулятор формирует управляющее воздействие только на основе возмущающего воздействия.

Закон управления разомкнутой системой

|  | u(t) = F[g(t)] |  |
| --- | --- | --- |

Примечание: Закон управления – это алгоритм или функциональная зависимость в соответствии с которой регулятор формирует управляющее воздействие.

Примеры: банкомат, механические часы и т.п.

Принцип замкнутого цикла заключается в том, что закон управления формируется на основе отклонения управляемой величины от задающего воздействия.

ИПУ – измерительно-преобразовательное устройство

СУ – сравнивающее устройство

x(t) – рассогласование (ошибка)

Измерительно-преобразовательное устройство – служит для измерения управляемой величины, преобразует её к виду удобного для обработки и формирует обратную связь.

Сравнивающее устройство – предназначено для сравнения управляемой величины с задающим воздействием и выдачи результата в виде сигнала рассогласования.

Рассогласование – представляет собой отклонение управляемой величины от задающего воздействия, то есть это ошибка системы.

x(t) = g(t)-y(t) – ошибка

Закон управления замкнутой системы

|  | u(t) = F[x(t)] |  |
| --- | --- | --- |

Примеры: обогреватель, круиз контроль и т.п.